契約第11條第2款附件：

材料、設備送審文件、樣品一覽表(範例)

本工程範圍內材料、設備之送審文件、樣品，依下列約定項目提送審文件及樣品：

（本表應由機關依案件性質、工程項目及實際需要及臺北市政府工程施工規範規定，於招標時約定載明。）

	名  稱
	項目
	送審型錄

、樣品
	送審文件依據

及標準
	送審時機
	備註

	（範例）

磁磚
	60*60地磚
	□型錄

(樣品
	圖號
	第[  ]頁
	該作業項目預定施工前30日
	依施工規範規定需施作2m×2m之實品大樣

	
	
	
	施工

規範
	第09341章

鋪地磚
	1. 
	

	
	20*30壁磚
	□型錄

(樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	第09343章

牆面貼壁磚
	
	

	
	30*30磨石子地磚
	□型錄

(樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	第09421章

磨石子地磚
	
	

	
	
	□型錄

□樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	
	
	

	（範例）

天花板
	玻纖天花板
	□型錄

(樣品
	圖號
	第[  ]頁
	該作業項目預定施工前30日
	依施工範規定需提送樣品：

1. 完整板塊1片

2. 懸吊系統構件樣品，包括主吊件及收邊材料，長300mm各1件

	
	
	
	施工

規範
	第09516章玻纖天花板
	
	

	
	石膏板天花板
	□型錄

(樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	第09561章石膏板天花板
	
	

	
	
	□型錄

□樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	同上
	
	

	（範例）

空調設備
	圓形冷卻水塔
	(型錄

□樣品
	圖號
	第[  ]頁
	該作業項目預定施工前30日
	

	
	
	
	施工

規範
	第15642章

圓形冷卻水塔
	
	

	
	一般空調箱型機組
	(型錄

□樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	第15731章

一般空調箱型機組
	
	

	
	
	□型錄

□樣品
	圖號
	第[  ]頁
	
	

	
	
	
	施工

規範
	同上
	
	


附註：

1. 廠商應提送各項材料設備型錄、樣品以外之其他送審文件，依契約圖說或施工規範規定辦理。

2. 本工程範圍內材料、設備之送審文件、樣品悉依本表為準，惟監造單位/工程司得依契約圖說規範等規定項目，視工程需要增加送審文件、樣品，其費用已含於契約價金總額內。

3. 其他：                            。
47
第 1 頁，共 2 頁

